## Alarms
AlarmID | AlarmName | Class | Priority | TriggerTag | TriggerCondition | LimitValue | LimitUnit | AlarmText_EN | AlarmText_TR | AlarmText_DE | AcknRequired | SuppressCondition | LinkedTimer | LinkedSF | RecommendedAction | Notes | Status
ALM0001 | EStop_North_Pressed | Critical | 1 | F_I_EStop_N | F_I_EStop_N = FALSE |  |  | Emergency stop pressed (North) | Acil durdurma basıldı (Kuzey) | NOT-AUS Nord gedrückt | Y |  |  | SF001 | Reset E-Stop; verify clear; reset PLC |  | Active
ALM0020 | TankLevel_HighHigh | Critical | 5 | LT_TK_001 | LT_TK_001 > 95.0 | 95.0 | % | Tank level extremely high | Tank seviyesi çok yüksek | Tankfüllstand sehr hoch | Y | M05 | TMR_DEBOUNCE_005 |  | Open drain valve V12; reduce inflow |  | Active
ALM0042 | Comm_PN_Lost | Critical | 15 | gComm.S1_Error | gComm.S1_Error = TRUE |  |  | PROFINET communication lost | PROFINET haberleşmesi koptu | PROFINET-Kommunikation verloren | Y |  | TMR_WD_001 |  | Check network cable; verify switch |  | Active
ALM0500 | Mode_AutoStarted | Info | 500 | gMode.CurrentMode | gMode.CurrentMode = 1 |  |  | AUTO mode started | AUTO modu başladı | AUTO-Modus gestartet | N | [5 empty] | Active

## Sheet2
Eski alarm | Sebep